## CORRECOES FAMILIA
DESC MAT | UND | FAMILIA ANTERIOR | FAMILIA CORRIGIDA | OBSERVACAO
FIO CU MOLE 2,5MM2 750V PVC VM | M | CABO ISOLADO | CABO ISOLADO | Mantido - fio com isolacao PVC
CONEC PAR FEND 16-35/6-35 PM-BR71035 BLQ | UN | MAT. COM | CONECTOR | Conector perfurante de fenda (cunha p/ ramal)
TP,17,5KV,USO EXTERNO,TIPO GSCT004/1,BLQ | UN | TP | TP | Mantido - Transformador de Potencial
CABO IS CU MOL 16MM² 750V PVC PT CL5 | MT | MAT. COM | CABO ISOLADO | CABO IS = cabo isolado (mesma familia do fio CU 2,5mm2)
LUVA,EME,COMP,AL,35MM2,C,PRE-REU,D710.89 | UN | MAT. COM | LUVA EMENDA | Luva de emenda por compressao em aluminio
TD 1F FN 34,5KV 50KVA 220V 3 OV PDE | UN | TRAFO | TRAFO | Mantido - TD = Transformador de Distribuicao
TD 1F FN 13,8KV 50KVA 220V 3 OV PDE | UN | TRAFO | TRAFO | Mantido
TERMINAL ANEL/OLH TB CU 1F/1C 6MM² AM | UN | TERMIJNAO | TERMINAL/MUFLA | Corrige erro de digitacao (TERMIJNAO)
PLACA IDENTIF POSTE 65X400MM FIX BLQ | UN | MAT. COM | MAT. COM | Mantido - placa de identificacao, nao e o poste
SUP,EQUIP, P/CH FACA BY-PASS,34.5KV-BLQ | UN | MAT. COM | SUPORTE | Suporte de fixacao p/ chave faca by-pass
POSTE CONC CIRC 12M 800DAN BLQ | UN | POSTE RD | POSTE RD | Mantido
CONECTOR,TERM,PINO,1X35-185,M16,D71060 | UN | MAT. COM | CONECTOR | Terminal tipo pino de compressao - e conector, nao PINO de cruzeta
ALÇA,PREF,DUPLA,CB CAA 4 AWG,102MM,BLQ | UN | MAT. COM | ALCA PREFORMADA | PREF = preformada; alca de ancoragem p/ cabo CAA
PINO,ISOL,CRUZETA MAD,CHUMBO,15KV,140MM | UN | MAT. COM | PINO | Pino isolador p/ cruzeta de madeira (familia PINO, dependente de CRUZETA)
CON PER EST CB COB 15/25KV 50-185MM2 PDE | UN | MAT. COM | CONECTOR | Conector perfurante estanhado p/ cabo de cobre
TD 1F FN 13,8KV 50KVA 220V 3 OV PDE | UN | TRAFO | TRAFO | Mantido